## Artikelen
Artikelnr. | GTIN | Lange omschrijving (artikel) | Serie (product) | Type (product) | PH | PE | Prijs per PE en PH | Prijsdatum | Verwijderingsbijdrage | Conditiegroep | Verp. | Code voorganger | GTIN Voorganger | Code opvolger | GTIN Opvolger | Productklasse
114120 | 04011732013233 | Pico QD schakelklok 16A 230VAC 50Hz 18mm IP20 | Klok Analoog Dag(Gang) | Pico 18mm AC230 | 1 | Stuk | 84.65 | 2024-04-01 | 0 | 107000 | CT |  |  |  |  | EC002304
120004 | 04022709200150 | Master/Mono DIN-rail bevestiging zwart | Klok Toebehoren | Mono/Master 72mm | 1 | Stuk | 6.6 | 2024-04-01 | 0 | 107900 | BG |  |  |  |  | EC002296
131120 | 04011732001155 | Mignon D schakelklok 16A 230VAC 50/60Hz 54mm IP20 | Klok Analoog Dag | Mignon 52,5mm AC230 | 1 | Stuk | 52.3 | 2024-04-01 | 0 | 107000 | CT |  |  |  |  | EC002304
131420 | 04011732001162 | Mignon W schakelklok 16A 230VAC 50/60Hz 54mm IP20 | Klok Analoog Week | Mignon 52,5mm AC230 | 1 | Stuk | 63.1 | 2024-04-01 | 0 | 107000 | CT |  |  |  |  | EC002304
134120 | 04011732001179 | Mignon QD schakelklok 16A 230VAC 50/60Hz 54mm IP20 | Klok Analoog Dag(Gang) | Mignon 52,5mm AC230 | 1 | Stuk | 88.95 | 2024-04-01 | 0 | 107000 | CT |  |  |  |  | EC002304
151220 | 04011732001193 | Micron D schakelklok 16A 230VAC 50/60Hz 36mm IP20 | Klok Analoog Dag | Micron 35mm AC230 | 1 | Stuk | 51 | 2024-04-01 | 0 | 107000 | CT |  |  |  |  | EC002304
151220 24V | 04011732005092 | Micron D schakelklok 16A 12-24VDC/24-48V 50/60Hz | Klok Analoog Dag | Micron 35mm AC12-48DC | 1 | Stuk | 56.25 | 2024-04-01 | 0 | 107000 | CT |  |  |  |  | EC002304
154220 | 04011732001209 | Micron QD schakelklok 16A 230VAC 50/60Hz 36mm IP20 | Klok Analoog Dag(Gang) | Micron 35mm AC230 | 1 | Stuk | 84.65 | 2024-04-01 | 0 | 107000 | CT |  |  |  |  | EC002304
160001 | 04011732001698 | Master/Mono inbouwbeugel PVC wit | Klok Toebehoren | Mono/Master 72mm | 1 | Stuk | 3.3 | 2024-04-01 | 0 | 107900 | NE |  |  |  |  | EC002296
161120 | 04011732001391 | Mono D schakelklok 16A 230VAC 50/60Hz 72mm IP20 | Klok Analoog Dag | Mono 72x72mm AC230 | 1 | Stuk | 68.3 | 2024-04-01 | 0 | 107000 | CT |  |  |  |  | EC002304
161120 24V | 04011732005481 | Mono D schakelklok 16A 12-24VDC/24-48V 50/60Hz | Klok Analoog Dag | Mono 72x72mm AC12-48DC | 1 | Stuk | 76.7 | 2024-04-01 | 0 | 107000 | CT |  |  |  |  | EC002304
161420 | 04011732001407 | Mono W schakelklok 16A 230VAC 50/60Hz 72mm IP20 | Klok Analoog Week | Mono 72x72mm AC230 | 1 | Stuk | 100.4 | 2024-04-01 | 0 | 107000 | CT |  |  |  |  | EC002304
164120 | 04011732001414 | Mono QD schakelklok 16A 230VAC 50/60Hz 72mm IP20 | Klok Analoog Dag(Gang) | Mono 72x72mm AC230 | 1 | Stuk | 124.05 | 2024-04-01 | 0 | 107000 | CT |  |  |  |  | EC002304
164420 | 04011732001421 | Mono QW schakelklok 16A 230VAC 50/60Hz 72mm IP20 | Klok Analoog Week(Gang) | Mono 72x72mm AC230 | 1 | Stuk | 156.2 | 2024-04-01 | 0 | 107000 | CT |  |  |  |  | EC002304
164420 24V | 04011732010744 | Mono QW schakelklok 16A 12-24VDC/24-48V 50/60Hz | Klok Analoog Week(Gang) | Mono 72x72mm AC12-48DC | 1 | Stuk | 184 | 2024-04-01 | 0 | 107000 | CT | 164420 24D | 04011732010751 |  |  | EC002304
204003 | 04022709200136 | Trappenhuisautomaat elect. opbouwset 254500/284210 | Klok Toebehoren | Trap AC230 huis | 1 | Stuk | 7.65 | 2024-04-01 | 0 | 107900 | BG | 204002 |  |  |  | EC002296
284210 | 04011732010577 | Trappenhuisautomaat elect. 3/4-dr 0,3-20m 10A 230V | Trap 3/4 draads | Trap AC230 0.5-10min 3/4draads | 1 | Stuk | 57.95 | 2024-04-01 | 0 | 107200 | CT |  |  |  |  | EC000297
172413pro | 04022709222695 | Terminal Di1 W100 16A Astro Bluetooth 230V 50/60Hz 36mm IP20 | Klok Digitaal Astro Week | Terminal Astro1-2 AC230 (60) 2TE | 1 | Stuk | 139.85 | 2024-04-01 | 0 | 107100 | CT | 172413 | 04022709220400 |  |  | EC002305
172423pro | 04022709222701 | Terminal Di2 W100 16A Astro Bluetooth 230V 50/60Hz 36mm IP20 | Klok Digitaal Astro Week | Terminal Astro1-2 AC230 (60) 2TE | 1 | Stuk | 157.5 | 2024-04-01 | 0 | 107100 | CT | 172423 | 04011732013264 |  |  | EC002305
172411pro | 04022709222787 | Terminal Di1 W100 16A Bluetooth 230V 50/60Hz 36mm IP20 | Klok Digitaal Week | Terminal WDi1-2 AC230 (46) 2TE | 1 | Stuk | 117.6 | 2024-04-01 | 0 | 107100 | CT |  |  |  |  | EC002305
172421pro | 04022709222794 | Terminal Di2 W100 16A Bluetooth 230V 50/60Hz 36mm IP20 | Klok Digitaal Week | Terminal WDi1-2 AC230 (46) 2TE | 1 | Stuk | 140.15 | 2024-04-01 | 0 | 107100 | CT | 172421 | 04011732010805 |  |  | EC002305
172419pro | 04022709224392 | Terminal Di1 J300 16A 230V 50/60Hz 36mm IP20 | Klok Digitaal Jaar | Terminal JDi1 AC230 (300) 2TE | 1 | Stuk | 300.55 | 2024-04-01 | 0 | 107100 | CT |  |  |  |  | EC002305
DKPRO | 04022709222626 | Terminal Pro datasleutel Save 'n Carry | Klok Toebehoren | Klok AC230 sleutel | 1 | Stuk | 51.2 | 2024-04-01 | 0 | 107900 | BG | 179001 | 04011732008550 |  |  | EC002296
PP50pro | 04022709223968 | Terminal Pro programmeerset Save 'n Carry incl. software | Klok Toebehoren | Klok AC230 programeer | 1 | Stuk | 162.9 | 2024-04-01 | 0 | 107900 | CT | 179020 | 04022709217578 |  |  | EC002296
FU 20.00pro | 04022709209757 | DCF77 signaalontvanger 77,5 kHz. voor Pro IP54 | Klok Toebehoren | Klok AC230 DCF | 1 | Stuk | 305.25 | 2024-04-01 | 0 | 107900 | CT | 177002 | 04011730082842 |  |  | EC001410
172113pro | 04022709218148 | Terminal Di1 mini W60 Astro 16A 230V 50/60Hz 18mm IP20 | Klok Digitaal Astro Week | Terminal Astro1 AC230 (60) 1TE | 1 | Stuk | 141.55 | 2024-04-01 | 0 | 107100 | CT | 172113 | 04011732013240 |  |  | EC002305
172110pro | 04011732012632 | Terminal Di1 mini W46 Week 16A 230V 50/60Hz 18mm IP20 | Klok Digitaal Week | Terminal WDi1 AC230 (46) 1TE | 1 | Stuk | 128.15 | 2024-04-01 | 0 | 107100 | CT | 172110 | 04011732013004 |  |  | EC002305
FU 30.00pro | 04022709228949 | DCF77 met GPS ontvanger 12VDC excl. netvoeding IP54 | Klok Toebehoren | Klok AC230 DCF excl. voeding | 1 | Stuk | 334.4 | 2024-04-01 | 0 | 107900 | CT |  |  |  |  | EC001410
FU 40.00pro | 04022709229984 | DCF77 met GPS ontvanger KNX bussystemen IP54 | Klok Toebehoren | Klok AC230 DCF/KNX | 1 | Stuk | 829.8 | 2024-04-01 | 0 | 107900 | CT |  |  |  |  | EC001410
173113PRO | 04022709233219 | Terminal Di1 W60 inbouw 230V 50/60Hz Astro schakelklok IP20 | Klok Digitaal Astro Week | Terminal Astro1 AC230 (60) 1TE | 1 | Stuk | 212.75 | 2024-04-01 | 0 | 107100 | CT |  |  |  |  | EC001594
922000 | 04011732012663 | Schemerschakelaar 230V 50-60Hz | Schermerschakelaar | 3-300 LUX | 1 | Stuk | 97.75 | 2024-04-01 | 0 | 108000 | CT |  |  |  |  | EC000189
873030led | 04022709231383 | LED dimmer 4 - 100 Watt | Dimmer | LED | 1 | Stuk | 87.1 | 2024-04-01 | 0 | 107100 | CT |  |  |  |  | EC000025
873010rlc | 04022709231369 | Universele dimmer R,L,C 15-400 Watt | Dimmer | Dimmer | 1 | Stuk | 82.7 | 2024-04-01 | 0 | 107100 | CT |  |  |  |  | EC000025
170413EASY | 04022709235909 | Terminal Di1 W4 Astro 16A 230V 50/60Hz schakelklok IP20 | Klok Digitaal Astro | Terminal AC230 1TE | 1 | Stuk | 114.45 | 2024-04-01 | 0 | 107100 | CT |  |  |  |  | EC002305
170414EASY | 04022709236395 | Terminal Di1 W56 Astro 16A 230V 50/60Hz schakelklok IP20 | Klok Digitaal Astro | Terminal AC230 1TE | 1 | Stuk | 122.55 | 2024-04-01 | 0 | 107100 | CT |  |  |  |  | EC002305
170410EASY | 04022709222824 | Terminal Di1 W56 16A 230V 50/60Hz schakelklok IP20 | Klok Digitaal Dag/Week | Terminal AC230 1TE | 1 | Stuk | 83 | 2024-04-01 | 0 | 107100 | CT |  |  |  |  | EC002305
170420EASY | 04022709236388 | Terminal Di2 W56 16A 230V 50/60Hz schakelklok IP20 | Klok Digitaal Dag/Week | Terminal AC230 2TE | 1 | Stuk | 122.55 | 2024-04-01 | 0 | 107100 | CT |  |  |  |  | EC002305
173110EASY | 04011732013479 | Terminal Di1 W56 inbouw 230V 50/60Hz schakelklok IP20 | Klok Digitaal Week | Terminal WDi1 AC230 (56) | 1 | Stuk | 142.05 | 2024-04-01 | 0 | 107100 | CT | 173110PRO |  |  |  | EC001594
Note on A1: Het artikelnummer is een identificatiecode voor een artikel. Binnen een assortiment moet het artikelnummer uniek zijn. Samen met de leverancierscode vormt dit een unieke identificatie van een artikel. Voorbeeld: TU 13498668
Note on B1: GTIN staat voor Global Trade Item Number. Dit is een unieke code waarmee een product/artikel kan worden geïdentificeerd.
Note on C1: De niet-gestructureerde omschrijving van het artikel, zoals deze gebruikt wordt door de leverancier. Deze omschrijving is specifiek voor één leverancier en beschikt dus niet over een éénduidige, uniforme structuur.
Note on D1: De productserie is de groep waarin de fabrikant het fabrikaat (merk) heeft ingedeeld. Deze groep is klantspecifiek en is niet in de classificatie ondergebracht. Voorbeeld: Volkswagen (merk) Golf (=serie), GTI 2.0 (= type).
Note on E1: Producttype
Note on F1: Brutoprijs prijshoeveelheid (PH)
Note on G1: Brutoprijs prijseenheid (PE)
Note on H1: Brutoprijs prijs per prijseenheid (PE) en prijshoeveelheid (PH)
Note on I1: Brutoprijs prijsdatum
Note on J1: De verwijderingsbijdrage (Nederland) of recupelbijdrage (België) is een bedrag dat de klant moet betalen naast de prijs van het artikel.
Note on L1: Verpakkingsvorm code
Note on M1: De code voorganger geeft de code aan van de voorloper van het geselecteerde artikel. Het geselecteerde artikel is in de plaats gekomen van de voorganger.
Note on N1: De GTIN voorganger geeft de GTIN aan van de voorloper van het geselecteerde artikel. Het geselecteerde artikel is in de plaats gekomen van de voorganger.
Note on O1: De code opvolger geeft de code aan van de opvolger van het geselecteerde artikel. De opvolger komt in de plaats van het geselecteerde artikel.
Note on P1: De GTIN opvolger geeft de GTIN aan van de opvolger van het geselecteerde artikel. De opvolger komt in de plaats van het geselecteerde artikel.
Note on Q1: Product productklasse code